Группа P3207	К работе допущен
Студент Путинцев Д. Д.	Работа выполнена 25.02.2025
Преподаватель Терещенко Г. В	Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №3.05

Температурная зависимость электрического сопротивления металла и полупроводника

Цель работы.
1. Получить зависимость электрического сопротивления металлического и полупроводникового образцов в диапазоне температур от комнатной до 75℃

2. По результатам п.1 вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещенной зону полупроводника.

Объект исследования.
Металлический и полупроводниковый образцы, зависимости их сопротивления от температуры.

Метод экспериментального исследования.
Многократные прямые измерения напряжения на образце и тока, проходящего через него, при различных температурах

Рабочие формулы и исходные данные.
- Закон Ома для участка цепи: R = U over I , где R - сопротивление, U - напряжение, I - сила тока
- Сопротивление проводника R_п = R_m exp(E_g over {2kT} ) , где kT - средняя энергия теплового движения, Rm - предел к которому стремится значение сопротивления
  полупроводника при повышении температуры
- Прологарифмируем это соотношение и получим формулу для расчета ширины запрещенной зоны (k - постоянная Больцмана, k = 1,38 ∗ 10−23 Дж/К = 8,62 ∗ 10−5 эВ/К): E_g = 2k*{{Δln(R_п)} over {Δ(1/T)} }
- Зависимость сопротивления от температуры для металла при небольших диапазонах температур: R_m = R_0( 1 + aT) , где R0 - сопротивление данного образца при температуре 0℃, α — температурный коэффициент сопротивления

Измерительные приборы.
№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Амперметр	Электронный	0 - 2000 мкА	1 мкА
2	Вольтметр	Электронный	0 - 2 В	0,001 В
3	Датчик температуры	Электронный	300 - 370 К	1 К

Схема установки

Результаты прямых измерений и их обработки
Таблица 1: Полупроводниковый образец
№	T, K	I, мкА	U, В	R, Ом	ln R	10^3 over T; ~1 over K
1	298	1020	0.228	223.53	5.41	3.36
2	303	1113	0.16	143.76	4.97	3.3
3	307	1145	0.136	118.77	4.78	3.26
4	312	1172	0.121	103.24	4.64	3.21
5	317	1196	0.104	86.96	4.47	3.15
6	322	1216	0.088	72.39	4.28	3.11
7	327	1228	0.074	60.26	4.10	3.06
8	332	1242	0.062	49.92	3.91	3.01
9	337	1253	0.054	43.1	3.76	2.97
10	342	1264	0.046	36.39	3.59	2.92
11	346	1280	0.032	25	3.22	2.89

Таблица 2: Металлический образец
№	T, K	I, мкА	U, В	R, кОм	t, ℃
1	348	1030	1.743	1692.23	74.85
2	342	1108	1.639	1479.24	68.85
3	338	1122	1.637	1459	64.85
4	334	1134	1.631	1438.27	60.85
5	328	1149	1.619	1409.05	54.85
6	322	1153	1.593	1381.61	48.85
7	317	1182	1.590	1345.18	43.85
8	312	1198	1.588	1325.54	38.85
9	307	1211	1.586	1309.66	33.85
10	303	1221	1.577	1291.56	29.85
11	298	1238	1.576	1274.64	24.85
12	295	1250	1.576	1260.8	21.85
13	290	1263	1.545	1223.28	16.85

## Полупроводниковый образец
Расчёт сопротивления R для каждого измерения:
R = U over I = {0.228 В} over { 10^-6 * 1020 А } = 223.53 Ом

Расчёт натурального логарифма сопротивления ln(R) для каждого измерения:
ln( R) = ln( 223.53 ) = 5.41

Расчёт величины обратного значения температуры 10^3 over T
10^3 over T = 1000 over 298 = 3.36

## Металлический образец
Расчёт сопротивления R для каждого измерения:
R = U over I = {1.743 В} over { 10^-6 * 1030 А } = 1692.23 Ом
Расчёт температуры t по шкале Цельсия:
t = T - 273.15 = 348 - 273.15 = 74.85 ℃

Расчет результатов косвенных измерений

i	j	E_{g_ij} , 10-19 Дж	E_{g_ij} , эВ
1	7	1.22	0.76
2	8	1.01	0.63
3	9	0.97	0.60
4	10	1.02	0.64
5	11	1.30	0.81
E_{g_ср}		1.104	0.69
ΔE_{g_ср}		0.19	0.11

Таблица 3: Результаты расчетов ширины запрещенной зоны для полупроводникового образца
E_{g_ij} = 2k{ T_i T_j } over { T_j - T_i}ln( R_i over R_j) = 2*1.38*10^-23 *{ 298 * 327 } over { 327 - 298 }*ln( 223.53 over 60.23 ) = 1.22*10^-19 Дж
E_{g_ср} = 1 over n sum from i=1 to n E_{ ij } = 1 over 5 * 5.52 = 1.104 *10^-19 Дж

i	j	ɑ_{ ij }, ~ 10^-3 over ℃
2	8	5.19
3	9	4.20
4	10	4.11
5	11	3.85
6	12	3.85
7	13	3.94
ɑ_ср		4.19

Таблица 4: Результаты расчетов температурного коэффициента сопротивления для металлического образца
ɑ_{ ij } = { R_i - R_j } over { R_j*t_i - R_i*t_j } = {1479.24 - 1325.54} over { 1325.54 * 342 - 1479.24 * 312 } = 5.19 10^-3 over ℃
a_ср = 1 over n sum from i=1 to n a_ij = 1 over 6 * 25.14 =4.19 1 over ℃

Расчет погрешностей измерений.
Расчет погрешностей для температурного коэффициента сопротивления

Δɑ_{ ij } = t_{a,n }sqrt{ sum from i=1 to n (a_ij - a_ср)^2 over {n(n-1)} } = 0.54 * 10^-3 1 over ℃
где tα,n - коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности α = 0.95 и числа
измерений n.

Относительная погрешность
ε = 0.54 over 4.19 * 100% = 12.9%

Расчет погрешностей для ширины запрещенной зоны
ΔE_{ g } = t_{a,n }sqrt{ sum from i=1 to n (E_ij - E_ср)^2 over {n(n-1)} } = 0.19 * 10^-19 Дж ΔE_{ g } = t_{a,n }sqrt{ sum from i=1 to n (E_ij - E_ср)^2 over {n(n-1)} } = 0.11 эВ
Относительная погрешность
ε = 0.19 over 1.104 * 100% = 17.2% ε = 0.11 over 0.69 * 100% = 15.9%

Графики
По рассчитанным значениям сопротивления образцов были построены графики зависимости от температуры. Оба имеют линейный вид, что согласуется с теоретическими зависимостями сопротивления полупроводникового и металлического образцов.

График зависимости ln(R) от 1/T для полупроводника

График зависимости R от t для металла
Окончательные результаты.

Температурный коэффициент сопротивления проводника:
a = (4.19 +- 0.54)*10^-3 1 over ℃ ; ε_{a} = 12.9% ; a = 0.95

Ширина запрещенной зоны полупроводникового образца:
E_g = ( 1.10 +- 0.19 ) * 10^-19 Дж ; ε_{E_g} = 17.2% ; a = 0.95
E_g = ( 0.69 +- 0.11 ) эВ ; ε_{E_g} = 15.9% ; a = 0.95

Выводы и анализ результатов работы.
В ходе лабораторного эксперимента были построены графики зависимости электрического сопротивления от температуры для образцов, относящихся к металлам и полупроводникам. Анализ этих графиков показал, что они хорошо поддаются линейному приближению, что дало возможность определить температурный коэффициент сопротивления для металлического образца и ширину запрещенной зоны для полупроводника.

На основе полученного значения ширины запрещенной зоны полупроводника, равного 0,69 эВ и с учетом погрешности измерений, можно сделать вывод о том, что исследуемый образец — германий. Так как ширина запрещенной зоны германия при комнатной температуре составляет приблизительно 0,67 эВ. Таким образом, полученное значение укладывается в допустимый диапазон.

Температурный коэффициент сопротивления металлического образца был вычислен и
составил a = 4.19*10^-3 1 over ℃ , так что можно сделать вывод том, что исследуемый образец — это алюминий. Так как его температурный коэффицент сопротивления равен 4.2 * 10-3 1 over ℃
Таким образом, в ходе лабораторной работы были получены графики зависимости электрического сопротивления от температуры для металлического и полупроводникового
образцов, по которым были вычислены температурный коэффициент сопротивления металла и ширина запрещенной зоны полупроводника.