Группа P3207	К работе допущен
Студент Путинцев Д. Д	Работа выполнена 1.05.2025
Преподаватель Терещенко Г.В	Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №3.03

Определение удельного заряда электрона

Цель работы
Определить удельный заряд электрона методом магнетрона

Задачи, решаемые при выполнении работы
1. Провести измерения зависимости анодного тока Ia вакуумного диода от величины тока в соленоиде при различных значениях анодного напряжения.
2. Найти значения коэффициента связи между током соленоида и магнитным полем B внутри него.
3. Построить графики зависимостей Ia от B и определить по ним величины критических полей для каждого значения анодного напряжения.
4. По значениям критического поля найти величину удельного заряда электрона и оценить её погрешность.

Объект исследования
Анодный ток в вакуумном диоде под действием магнитного поля соленоидной обмотки.

Метод экспериментального исследования
Измерение анодного тока при измерении тока на соленоиде при различном напряжении на аноде.

Рабочие формулы и исходные данные
Радиус анода: r_a = 3 мм = 0.003 м
Диаметр катушки: d = 37 мм = 0.037 м
Длина катушки: l = 36 мм = 0.036 м
Число витков катушки: N = 1500
Удельный заряд электрона: e over m = {8U} over {B^2_c r^2_a} , где U — анодное напряжение, r = ra и B = Bc — критическое значение магнитной индукции (только в таком случае траектнория электронов будет касательной к аноду).

Магнитное поле внутри соленоида конечной длины в СИ (μ = 1.256637 * 10-6 H over A^2 ):
B = {μ_0 I N} over {sqrt{d^2 + l^2}}
Измерительные приборы
№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Мультиметр в режиме амперметра	Электронный	0 - 10 А	0.01 А
2	Мультиметр в режиме амперметра	Электронный	0 - 2 мА	0.1 мкА
3	Вольтметр	Электронный	9 - 13 В	0.1 В

Схема установки

Результаты прямых измерений и их обработки
Таблица 1: Зависимость напряжение U от тока в соленоиде
№ Опыта	Анодное напряжение
	U = 9 В			U = 10.5 B			U = 13.5 B
	IL = 0 мА	Ia= 0.187 мА	Ia / IL	IL = 0 мА	Ia= 0.2335 мА	Ia / IL	IL = 0 мА	Ia= 0.328 мА	Ia / IL
1	50	0.186	0.0037	50	0.2323	0.004646	50	0.3273	0.006546
2	100	0.186	0.00186	100	0.2326	0.002326	100	0.3277	0.003277
3	150	0.1864	0.00124	150	0.2338	0.001559	150	0.3296	0.002197
4	200	0.1767	0.00088	200	0.2232	0.001116	200	0.3239	0.00162
5	250	0.1208	0.00048	250	0.1515	0.000606	250	0.241	0.000964
6	300	0.0760	0.00025	300	0.103	0.000343	300	0.1666	0.00056
7	350	0.0512	0.00015	350	0.0711	0.000203	350	0.1232	0.000352
8	400	0.0371	0.000093	400	0.0522	0.000131	400	0.0898	0.000225
9	450	0.0285	0.000064	450	0.0412	0.000092	450	0.0704	0.000156
10	500	0.0245	0.000049	500	0.0339	0.000068	500	0.0587	0.000117

U, B	I_{L_кр}, мкА	Bкр., мкТл	e/m, Кл/кг
9	0.1767	6451.92	1.921 * 1011
10.5	0.2232	8149.8	1.4052 * 1011
13.5	0.3239	11826.7	0.85793 * 1011

{e over m}_ср = (1.39471 +- 0.2506) * 10^11 Кл over кг , относительная погрешность: 0.2506 over 1.39471 * 100% = 17.96%
{ΔB^2_c} over {ΔU} = 1.1944 * 10^11 Кл over кг
Табличное значение удельного заряда электрона
e over m = 1.76 *10^11 Кл over кг

Графики

График зависимости I_a от I_L

График зависимости I_a / I_L от I_L

График зависимости B от анодного напряжения U

Выводы и анализ результатов работы

Экспериментальное значение удельного заряда электрона, полученное методом магнетрона, не совпадает с табличным, выходя за пределы доверительного интервала. Это расхождение, вероятно, вызвано эффектом пространственного заряда, который возникает из-за накопления электронов в диоде, как указано в методике. Наблюдается зависимость: при увеличении анодного напряжения экспериментальные данные приближаются к табличному значению. Это свидетельствует о том, что влияние пространственного заряда ослабевает при более высоких напряжениях.