Группа P3207	К работе допущен
Студент Путинцев Данил Денисович	Работа выполнена 28.10.2024
Преподаватель Агабабаев В.А	Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №1.04

Маятник Обербека. Исследование равноускоренного вращательного движения

Цель работы.

1. Проверка основного закона динамики вращения.
2. Проверка зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения.

Задачи, решаемые при выполнении работы.
1. Измерение времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине.
2. Расчёт ускорения груза, углового ускорения крестовины и момента силы натяжения нити.
3. Расчёт момента инерции крестовины с утяжелителями и момента силы трения.
4. Исследование зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения. Проверка основного закона динамики вращения.
5. Исследование зависимости момента инерции от положения масс
относительно оси вращения. Проверка теоремы Штейнера.

Рабочие формулы и исходные данные.

ma = mg - T
R = l_1 + ( n-1 )l_0 + {1 over 2}b I = { sum (ε_i - ε_ср)(M_i - M_ср) } over { sum (ε_i - ε_ср)^2}
Iε = M - M_{тр} I = I_0 + 4m_{ут} R^2 S_x = sqrt{ sum from i=1 to n (t_i - t_{ср})^2 over {n(n-1) }} = 0.047 c
a = {2h} over { t^2} ; h = 0.7 м; d = 0.046 м
ε = {2a } over d M = { md } over 2 { (g - a) } ; g = 9.8195 м/c2
Измерительные приборы.
№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Секундомер	Цифровой	[0.01; 60] с	0.01 с
2	Линейка	Измерительный	[0; 700] мм	0.5 мм

Параметры установки
1.	Масса каретки	(47.0 ± 0.5) г
2.	Масса шайбы	(220.0 ± 0.5) г
3.	Масса грузов на крестовине	(408.0 ± 0.5) г
4.	Расстояние от оси до первой риски	(57.0 ± 0.5) мм
5.	Расстояние между рисками	(25.0 ± 0.2) мм
6.	Диаметр ступицы	(46.0 ± 0.5) мм
7.	Диаметр груза на крестовине	(40.0 ± 0.5) мм
8.	Высота груза на крестовине	(40.0 ± 0.5) мм
9.	Расстояние, проходимое грузом (h)	(700.0 ± 0.1) мм

Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

1. Основание
2. Рукоятка сцепления крестовин
3. Устройства принудительного трения
4. Поперечина
5. Груз крестовины
6. Трубчатая направляющая
7. Передняя крестовина
8. Задняя крестовина
9. Шайбы каретки
10. Каретка
11. Система передних стоек

Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).
Масса груза, г	Положение утяжелителей
	1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
267	t1 = 4.8 с	t1 = 5.68 с	t1 = 6.45 с	t1 = 7.54 с	t1 = 8.39 с	t1 = 9.35 с
	t2 = 4.96 c	t2 = 5.59 c	t2 = 6.41 c	t2 = 7.51 c	t2 = 8.37 c	t2 = 9.37 c
	t3 = 4.91 c	t3 = 5.68 c	t3 = 6.49 c	t3 = 7.49 c	t3 = 8.24 c	t3 = 9.41 c
	tср = 4.89 c	tср = 5.65 c	tср = 6.45 c	tср = 7.51 c	tср = 8.33 c	tср = 9.38 c
487	t1 = 3.44 c	t1 = 4.11 c	t1 = 4.64 c	t1 = 5.46 c	t1 = 6.24 c	t1 = 6.97 c
	t2 = 3.48 c	t2 = 4.10 c	t2 = 4.65 c	t2 = 5.62 c	t2 = 6.21 c	t2 = 6.93 c
	t3 = 3.47 c	t3 = 4.09 c	t3 = 4.77 c	t3 = 5.59 c	t3 = 6.26 c	t3 = 6.99 c
	tср = 3.46 c	tср = 4.10 c	tср = 4.69 c	tср = 5.56 c	tср = 6.24 c	tср = 6.96 c
707	t1 = 2.85 c	t1 = 3.36 c	t1 = 3.99 c	t1 = 4.63 c	t1 = 5.14 c	t1 = 5.81 c
	t2 = 2.89 c	t2 = 3.44 c	t2 = 3.92 c	t2 = 4.71 c	t2 = 5.23 c	t2 = 5.76 c
	t3 = 2.89 c	t3 = 3.37 c	t3 = 3.81 c	t3 = 4.62 c	t3 = 5.31 c	t3 = 5.64 c
	tср = 2.88 c	tср = 3.39 c	tср = 3.91 c	tср = 4.65 c	tср = 5.23 c	tср = 5.74 c
927	t1 = 2.49 c	t1 = 2.98 c	t1 = 3.33 c	t1 = 4.17 c	t1 = 4.46 c	t1 = 5.1 c
	t2 = 2.49 c	t2 = 2.96 c	t2 = 3.62 c	t2 = 4.09 c	t2 = 4.68 c	t2 = 4.99 c
	t3 = 2.53 c	t3 = 2.98 c	t3 = 3.57 c	t3 = 3.94 c	t3 = 4.40 c	t3 = 4.95 c
	tср = 2.50 c	tср = 2.97 c	tср = 3.51 c	tср = 4.07	tср = 4.51 c	tср = 5.01 c

Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).
		1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
m1 = 0.267 кг	tср	4.89	5.65	6.45	7.51	8.33	9.38
	a	0.059	0.044	0.034	0.025	0.02	0.016
	ε	2.565	1.913	1.478	1.087	0.87	0.696
	M	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
m2 = 0.487 кг	tср	3.46	4.10	4.69	5.56	6.24	6.96
	a	0.117	0.083	0.064	0.0453	0.036	0.0289
	ε	5.087	3.609	2.783	1.97	1.565	1.257
	M	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
m3 = 0.707 кг	tср	2.88	3.39	3.91	4.65	5.23	5.74
	a	0.169	0.122	0.092	0.065	0.051	0.0425
	ε	7.348	5.304	4	2.826	2.217	1.848
	M	0.157	0.158	0.158	0.159	0.159	0.159
m4 = 0.927 кг	tср	2.50	2.97	3.51	4.07	4.51	5.01
	a	0.22	0.159	0.114	0.085	0.0688	0.0557
	ε	9.565	6.913	4.957	3.696	2.991	2.422
	M	0.205	0.206	0.207	0.208	0.208	0.208

	М = Мтр + Iε
	1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
I	0.0207	0.02911	0.04178	0.057	0.07	0.085
Мтр	0.0059	0.0044	-0.004	-0.0023	0.0005	0.002
Мср	0.133	0.1335	0.13375	0.13425	0.13425	0.13425
εср	6.14125	4.43475	3.3045	2.39475	1.91075	1.55575

Риска	R	R2	I
1	0.077	0.005929	0.0207
2	0.102	0.0104	0.02911
3	0.127	0.016129	0.04178
4	0.152	0.023104	0.057
5	0.177	0.031329	0.07
6	0.202	0.040804	0.085

Определим значения I0 и mут с помощью МНК:
R^2_ср = { R^2_1 + R^2_2 + R^2_3 + R^2_4 + R^2_5 + R^2_6 } over 6 = 0.0213 м2
I_ср = 0.0506 кг*м2
м_ут = { sum (R^2_i - R_ср^2)(I_i - I_ср) } over { sum (R^2_i - R^2_ср)^2 } = 1.866 кг
I_0 = I - 4m_ут*R_ср^2 = 0.04721 кг * м2

Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).
Погрешность tср
Вычислим СКО: S_x = sqrt{ sum from i=1 to n (t_i - t_{ср})^2 over {n(n-1) }} = 0.047 c
Рассчитаем доверительный интервал: 0.047 * 4.30 = 0.2021 с
Абсолютная погрешность равна: Δt = sqrt{ Δ_t^2 + (2 over 3 Δ_их)^2 } = sqrt{ 0.2021^2 + (2 over 3*0.01)^2 } = 0.20 с
Относительная погрешность: ε_t = { Δ_t over {t_ср} *100%} = 4.13%
tср = (4.89 ± 0.20) с; εt = 4.13%; ɑ = 0.95

Погрешность a
h = (700 ± 0.5) мм; t = (4.89 ± 0.20) с
Абсолютная производная равна Δa = sqrt { ({∂a} over {∂t} Δ_t)^2 + ({∂a} over {∂h} Δ_h)^2 } = sqrt{ (-4h over t^3 * 0.20)^2 + (2 over t^2 * 0.0005 *{2 over 3})^2 } = sqrt{ (-4 * 0.7 over 4.89^3 * 0.2)^2 + (2 over 4.89^2 *0.0005 *{2 over 3})^2} = 0.005 м/c^2
Относительная погрешность ε_a = { Δ_a over {a} *100%} = 8.47%
a = (0.059 ± 0.005) м/c2; εa = 8.47%; ɑ = 0.95

Погрешность ε
a = (0.059 ± 0.005) м/c2
d = 0.046 ± 0.0005 м
Абсолютная погрешность равна:
Δε = sqrt { ({∂ε} over {∂a} Δ_a)^2 + ({∂ε} over {∂d} Δ_d)^2 } = sqrt{ (2 over 0.046 * 0.005)^2 + ({-2*0.059 over 0.046^2} * 0.0005*{2 over 3})^2} = 0.22 м/c2
Относительная погрешность: ε_ε = { Δ_ε over {ε} *100%} = 8.58%
 ε = (2.57 ± 0.22) м/c2; εa = 8.58%; ɑ = 0.95

Погрешность М
a = (0.059 ± 0.005) м/c2
d = 0.046 ± 0.0005 м
m = 0.267 ± 0.005 кг
g = const = 9.8195 м/c2
Абсолютная погрешность равна:
ΔM = sqrt { ({∂M} over {∂m} Δ_m)^2 + ({∂M} over {∂d} Δ_d)^2 + ({∂M} over {∂a} Δ_a)^2} = sqrt{ (d over 2 (g-a)*0.005*{2 over 3})^2 + (m over 2 (g -a )*0.0005*{2 over 3})^2 + (-{md} over 2 * 0.005)^2} =
= 0.00087
Найдем относительную погрешность:
ε_M = { Δ_M over {M} *100%} = 1.45%
M = (6.000 ± 0.087)*10-2 H*м; εM = 1.45%; ɑ = 0.95

Графики.

График 1: Зависимость M от ε
График 2: Зависимость момента инерции от положения утяжелителей
Окончательные результаты.
tср = (4.9 ± 0.20) с; εt = 4.13%; ɑ = 0.95
a = (0.06 ± 0.005) м/c2; εa = 8.47%; ɑ = 0.95
ε = (2.6 ± 0.22) м/c2; εa = 8.58%; ɑ = 0.95
M = (6.000 ± 0.09)*10-2 H*м; εM = 1.45%; ɑ = 0.95
I0 = (0.47 ± 0.04)*10-1 кг * м2; εI0 = 8.52%; ɑ = 0.95

Выводы и анализ результатов работы.
Таким образом, нам удалось исследовать зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения и момента инерции от положения масс относительно оси вращения. Согласно нашим расчётам, зависимости в самом деле получились линейные.

Тем самым мы подтвердили основной закон динамики вращательного движения и теорему Штейнера, что и являлось главной целью данной лабораторной работы. Следовательно, проверка основного закона динамики вращения была успешной.